## 城镇单元户
附件2：
居家适老化改造事项建议清单
（城镇单元户居住情况适用）
类别 | 序号 | 事项 |  | 作用说明 | 基础/自选
设 施 改 造 | 1 | 防滑处理 |  | 在卫生间、厨房等区域，铺设PVC等材质的防滑地砖（地板、地胶），避免滑倒并具有一定的防潮作用。卫生间局部可使用防滑垫。 | 基础
| 2 | 地面高差处理 |  | 台阶改坡道，铺设水泥坡道，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。门槛高度较低或不宜铺设水泥坡道情况下，可加设橡胶等材质的可移动式坡道。 | 基础
| 3 | 门槛移除 |  | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出。 | 基础
| 4 | 平整硬化 |  | 屋内（外）地面水泥平整硬化，方便轮椅进出。 | 可选
| 5 | 蹲便器改坐便器 |  | 减轻蹲姿造成的腿部压力，减轻老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘轮椅老年人使用。 | 可选
| 6 | 浴缸/淋浴房改造 |  | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 可选
| 7 | 加装 扶手 | 如厕扶手 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形扶手或L形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 | 基础
| 8 |  | 床边扶手 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。 | 可选
| 9 |  | 淋浴区扶手 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L形扶手、135°扶手、T形扶手等，辅助老年人站立支撑。 | 可选
| 10 |  | 高差处扶手 | 安装于高差变化处，方便老年人通过时撑扶。 | 可选
| 11 | 下压式门把手改造 |  | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 | 可选
| 12 | 台面高度改造 |  | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。 | 可选
设 施 改 造 | 13 | 水龙头改造 |  | 改装拔杆式或感应水龙头，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水阀，避免忘关水阀。 | 可选
| 14 | 加设中部柜 |  | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 可选
| 15 | 更换或新增灯具 |  | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源，确保光线柔和，改善照明环境。 | 基础
| 16 | 安装感应夜灯（地灯） |  | 在老年人卧室安装贴近地面的红外感应小夜灯，方便老年人起夜照明。 | 可选
| 17 | 安装防撞护角/防撞条 |  | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤。 | 基础
| 18 | 智能 安全 保护 改造 | 网络接入 | 保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输。 | 基础
| 19 |  | 数据集成网关 | 保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输。 | 基础
| 20 |  | 一键呼叫装置 | 安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 基础
| 21 |  | 人体感应探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间处在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 基础
| 22 |  | 门磁感应器 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据，如发生长期未关门情况，向老年人、老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 基础
| 23 |  | 煤气泄漏报警器 | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 基础
| 24 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 可选
| 25 |  | 烟雾报警器 | 发生浓烟意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 可选
辅 具 配 备 | 26 | 防走失 胸卡 |  | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能）、长期待机（无需频繁充电或更换电池），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | （重度智力及精神残疾的老年人）基础
| 27 | 手杖 |  | 包含手杖、三脚或四脚手杖、凳拐等，辅助老年人平稳站立和行走。 | 基础
| 28 | 助行器 |  | 包含框式、轮式、台式、带座助行器，辅助老年人站立和行走。 | 可选
| 29 | 轮椅 |  | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅和电动轮椅等。 | 可选
| 30 | 洗澡椅（浴凳） |  | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础
| 31 | 生活自助餐具 |  | 包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。 | 可选
| 32 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 |  | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。 | 可选
| 33 | 坐便椅 |  | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不方便的老年人就近如厕，一般放于卧室。 | 可选
| 34 | 马桶增高器 |  | 安装在马桶上的增高装置，带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。 | 可选
| 35 | 接尿器或便盆 |  | 适用于长期卧床或行动不便的老年人。 | 可选
| 36 | 助听器 |  | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。 | 可选
| 37 | 放大设备 | 放大镜 | 使用光学原理进行影像放大，方便视力不佳的老年人阅读使用。 | 可选
| 38 |  | 放大镜指甲剪 | 方便视力不佳的老年人修剪指甲。 | 基础
| 39 | 适老家具配置 |  | 如换鞋凳、适老椅等。 | 可选
说明：本表格中列明的事项清单中：设施改造基础类事项应坚持应改尽改。如遇老年人家庭现实环境已达到改造预期效果，可不实施。对高龄独居老年人，应重点实施智能安全防护改造事项。辅具配置基础类事项应坚持应配尽配。如遇老年人已配有情况，可考虑替换更新。

## 农村非单元户
居家适老化改造事项建议清单
（农村非单元户居住情况适用）
类别 | 序号 | 事项 |  | 作用说明 | 基础/自选
设 施 改 造 | 1 | 防滑处理 |  | 在卫生间、厨房等区域，铺设PVC防滑地砖（地板、地胶），避免滑倒并具有一定的防潮作用。卫生间局部可使用防滑垫。 | 基础
| 2 | 地面高差处理 |  | 台阶改坡道，铺设水泥坡道，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。门槛高度较低或不宜铺设水泥坡道情况下，可加设橡胶等材质的可移动式坡道。 | 基础
| 3 | 门槛移除 |  | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出。 | 基础
| 4 | 平整硬化 |  | 住所内地面水泥平整硬化，住所外便道水泥平整硬化，方便老年人行走或轮椅进出。 | 基础
| 5 | 蹲便器改坐便器 |  | 减轻蹲姿造成的腿部压力，减轻老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘轮椅老年人使用。 | 可选
| 6 | 加装 扶手 | 如厕扶手 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形扶手或L形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 | 可选
| 7 |  | 床边扶手 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。 | 可选
| 8 |  | 淋浴区扶手 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L形扶手、135°扶手、T形扶手等，辅助老年人站立支撑。 | 可选
| 9 |  | 高差处扶手 | 安装于高差变化处，方便老年人通过时撑扶。 | 可选
| 10 | 下压式门把手改造 |  | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 | 可选
| 11 | 台面高度改造 |  | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。 | 可选
| 12 | 水龙头改造 |  | 改装拔杆式水龙头，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水阀，避免忘关水阀。 | 可选
| 13 | 加设中部柜 |  | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 可选
设 施 改 造 | 14 | 更换或新增灯具 |  | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源，确保光线柔和，改善照明环境。 | 基础
| 15 | 安装感应夜灯（地灯） |  | 在老年人卧室安装贴近地面的红外感应小夜灯，方便老年人起夜照明。 | 可选
| 16 | 安装防撞护角/防撞条 |  | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤。 | 基础
| 17 | 智能 安全 保护 改造 | 网络接入 | 保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输。 | 可选
| 18 |  | 数据集成网关 | 保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输。 | 可选
| 19 |  | 一键呼叫装置 | 安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 可选
| 20 |  | 人体感应探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间处在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 可选
| 21 |  | 门磁感应器 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据，如发生长期未关门情况，向老年人、老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 可选
| 22 |  | 煤气泄漏报警器 | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 可选
| 23 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 可选
| 24 |  | 烟雾报警器 | 发生浓烟意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 可选
辅 具 配 备 | 25 | 防走失胸卡 |  | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能）、长期待机（无需频繁充电或更换电池），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | （重度智力及精神残疾的老年人）基础
| 26 | 手杖 |  | 包含手杖、三脚或四脚手杖、凳拐等，辅助老年人平稳站立和行走。 | 基础
| 27 | 助行器 |  | 包含框式、轮式、台式、带座助行器，辅助老年人站立和行走。 | 可选
| 28 | 轮椅 |  | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅和电动轮椅等。 | 可选
辅 具 配 备 | 29 | 洗澡椅（浴凳） |  | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 可选
| 30 | 生活自助餐具 |  | 包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。 | 可选
| 31 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 |  | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。 | 可选
| 32 | 坐便椅 |  | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不方便的老年人就近如厕，一般放于卧室。 | 基础
| 33 | 马桶增高器 |  | 安装在马桶上的增高装置，带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。 | 可选
| 34 | 接尿器或便盆 |  | 适用于长期卧床或行动不便的老年人。 | 可选
| 35 | 助听器 |  | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。 | 可选
| 36 | 放大设备 | 放大镜 | 使用光学原理进行影像放大，方便视力不佳的老年人阅读使用。 | 可选
| 37 |  | 放大镜指甲剪 | 方便视力不佳的老年人修剪指甲。 | 基础
| 38 | 适老家具配置 |  | 如换鞋凳、适老椅等。 | 可选
说明：本表格中列明的事项清单中：设施改造基础类事项应坚持应改尽改。如遇老年人家庭现实环境已达到改造预期效果，可不实施。辅具配置基础类事项应坚持应配尽配。如遇老年人已配有情况，可考虑替换更新。